## Прайс-лист за 04.02.2026
|  | ПРАЙС-ЛИСТ | ЕДИНЫЙ НОМЕР | 8-800-555-7057
|  |  | МОСКВА | 8-495-646-7057
|  | Компания "ТопСети" | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 8-812-645-7058
|  | www.topseti.ru | sales@topseti.ru
|  | Цены действительны на: | 04.02.2026
Производитель | Артикул | Название | Группа | Цена, руб.
APC | 66074 | Модуль дистанционного администрирования ИБП APC MGE SNMP/Web Card 66074 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | ACF001RF | Фильтр для систем охлаждения APC Replacement Filter Air Distribution Unit - 3 Packs ACF001RF | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | ACF402 | Устройство отвода тепла APC Rack Air Removal Unit 100-240V 50/60HZ for NetShelter SX 750 mm Enclosure ACF402 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9207 | Модуль APC Share-UPS 8-Port Interface Expander, multiple server shutdown and out of band management AP9207 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9335T | Датчик APC Temperature Sensor AP9335T | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9335TH | Датчик температуры и влажности APC Temperature & Humidity Sensor AP9335TH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9512TBLK | Датчик температуры и влажности APC Temperature Sensor AP9512TBLK | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9512THBLK | Датчик температуры и влажности APC Temperature & Humidity Sensor AP9512THBLK | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9520TH | Датчик APC A-LINK TEMPERATURE/HUMIDITY SENSOR W/DISPLAY AP9520TH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9607 | Модуль APC 2-Port Serial Interface Expander SmartSlot Card AP9607 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9607CB | APC Interface Expander with 2 UPS Communication Cables SmartSlot Card AP9607CB | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9610 | Модуль контроля и мониторинга электропитания через интерфейс сухих контактов Relay I/O Card (intelligent communications via dry contact interface) AP9610 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9612TH | Блок мониторинга ИБП APC Environmental Monitoring SmartSlot Card (Temperature & Humidity) AP9612TH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9618 | Модуль управления ИБП APC Network Management Card EM MDM 10/100BaseT with Modem, Environmental monitoring, Dry Contact inputs, Auto-sensing LAN Connection AP9618 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9625 | Комплект для монтажа в стойку APC 2-Post Mounting Kit for Smart-UPS and Symmetra AP9625 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9630 | Модуль удаленного контроля и управления ИБП APC UPS Network Management Card 2 (HTTPS/SSL, SSH (up to 2048-bit encr.), SNMPv3 CD with software (new release AP9617) AP9630 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9631 | Модуль удаленного контроля и управления ИБП APC UPS Network Management Card 2 with Env. Monitoring (HTTPS/SSL, SSH (up to 2048-bit encr.), SNMPv3, CD with software, Temp. Sensor (new release AP9619) AP9631 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9810 | Дополнительная плата сетевого управления Network Management Card для ИБП APC Dry Contact I/O Accessory AP9810 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AP9823 | Кабель APC Interface cable for Novell Unixware, SCO Unix, Linux etc AP9823 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | APCRBC105 | Батарея APC Battery replacement kit for SUA2200RMXLI3U,SUA3000RMXLI3U APCRBC105 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | APCRBC106 | Батарея APC Replacement Battery Cartridge #106 APCRBC106 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | APCRBC109 | Батарея APC Battery replacement kit for BR1200LCDI APCRBC109 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | APCRBC110 | Батарея APC Replacement Battery Cartridge #110 APCRBC110 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BE400-RS | ИБП 400ВА APC Back-UPS ES 400 BE400-RS, черный | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BE525-RS | ИБП 525ВА APC Back-UPS ES 525 BE525-RS, черный (USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BE550G-RS | ИБП 550ВА APC Back-UPS ES 550 BE550G-RS, черный (USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BE700G-RS | ИБП 700ВА APC Back-UPS ES 700 BE700G-RS, черный (USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BK500-RS | ИБП 500ВА APC Back-UPS CS 500 BK500-RS, белый | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BK500EI | ИБП 500ВА APC Back-UPS CS 500 BK500EI, белый (USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BK650EI | ИБП 650ВА APC Back-UPS CS 650 BK650EI, белый (USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BR1200LCDI | ИБП 1200ВА APC Back-UPS RS 1200 BR1200LCDI, черный (USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BR24BPG | Батарея APC External Battery Pack for Back-UPS RS/XS 1500VA, 24V, 2 year warranty BR24BPG | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BR650CI-RS | ИБП 650ВА APC Back-UPS RS 650 BR650CI-RS, черный | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | BR900GI | ИБП 900ВА APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 BR900GI, черный (USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T10KH1B2S | ИБП 10кВА APC MGE Galaxy 3500, 8000 Watts / 10 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 1 Battery Module Exp to 2 G35T10KH1B2S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T10KH1B4S | ИБП 10кВА APC MGE Galaxy 3500, 8000 Watts / 10 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 1 Battery Module Exp to 4 G35T10KH1B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T10KH2B2S | ИБП 10кВА APC MGE Galaxy 3500, 8000 Watts / 10 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 2 Battery Modules G35T10KH2B2S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T10KH2B4S | ИБП 10кВА APC MGE Galaxy 3500, 8000 Watts / 10 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 2 Batt Mod Exp to 4 G35T10KH2B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T10KH3B4S | ИБП 10кВА APC MGE Galaxy 3500, 8000 Watts / 10 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 3 Batt Mod Exp to 4 G35T10KH3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T10KH4B4S | ИБП 10кВА APC MGE Galaxy 3500, 8000 Watts / 10 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 4 Battery Modules G35T10KH4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T10KHS | ИБП 10кВА APC MGE Galaxy 3500 10kVA 400V, без батарей G35T10KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T15K3I2B2S | ИБП 15кВА APC MGE Galaxy 3500, 12 kW / 15 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Extended runtime model G35T15K3I2B2S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T15K3I2B4S | ИБП 15кВА APC MGE Galaxy 3500, 12 kW / 15 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, with 2 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 G35T15K3I2B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T15K3I3B4S | ИБП 15кВА APC MGE Galaxy 3500, 12 kW / 15 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 3:1 with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 G35T15K3I3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T15K3I4B4S | ИБП 15кВА APC MGE Galaxy 3500, 12 kW / 15 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 G35T15K3I4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T15K3IS | ИБП 15кВА APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1, Start-up 5X8, без батарей G35T15K3IS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T15KH2B2S | ИБП 15кВА APC MGE Galaxy 3500, 12 kW / 15 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 2 Battery Modules G35T15KH2B2S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T15KH2B4S | ИБП 15кВА APC MGE Galaxy 3500, 12 kW / 15 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 2 Batt Mod Exp to 4 G35T15KH2B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T15KH3B4S | ИБП 15кВА APC MGE Galaxy 3500, 12 kW / 15 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 3 Batt Mod Exp to 4 G35T15KH3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T15KH4B4S | ИБП 15кВА APC MGE Galaxy 3500, 12 kW / 15 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 4 Battery Modules G35T15KH4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T15KHS | ИБП 15кВА APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V, без батарей G35T15KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T20K3I2B2S | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 3500, 16 kW / 20 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 3:1 with 2 Battery Modules, Start-up 5X8 G35T20K3I2B2S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T20K3I2B4S | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 3500, 16 kW / 20 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 3:1 with 2 Battery Modules Expandable to 4 G35T20K3I2B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T20K3I3B4S | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 3500, 16 kW / 20 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 3:1 with 3 Battery Modules Expandable to 4 G35T20K3I3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T20K3I4B4S | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 3500, 16 kW / 20 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 3:1 with 4 Battery Modules G35T20K3I4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T20K3IS | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 3500 20kVA 400V 3:1, без батарей G35T20K3IS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T20KH2B2S | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 3500, 16 kW / 20 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 2 Battery Modules G35T20KH2B2S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T20KH2B4S | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 3500, 16 kW / 20 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 2 Batt Mod Exp to 4 G35T20KH2B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T20KH3B4S | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 3500, 16 kW / 20 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 3 Batt Mod Exp to 4 G35T20KH3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T20KH4B4S | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 3500, 16 kW / 20 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 4 Batt Mod G35T20KH4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T20KHS | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 3500 20kVA 400V, без батарей G35T20KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T30K3I3B4S | ИБП 30кВА APC MGE Galaxy 3500, 24 kW / 30 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 3:1 with 3 Battery Modules Expandable to 4 G35T30K3I3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T30K3I4B4S | ИБП 30кВА APC MGE Galaxy 3500, 24 kW / 30 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 3:1 with 4 Battery Modules G35T30K3I4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T30K3IS | ИБП 30кВА APC MGE Galaxy 3500 30kVA 400V 3:1, без батарей G35T30K3IS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T30KH3B4S | ИБП 30кВА APC MGE Galaxy 3500, 24 kW / 30 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 3 Batt Mod Exp to 4 G35T30KH3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T30KH4B4S | ИБП 30кВА APC MGE Galaxy 3500, 24 kW / 30 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 4 Batt Mod G35T30KH4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T30KHS | ИБП 30кВА APC MGE Galaxy 3500 30kVA 400V, без батарей G35T30KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T40K3I4B4S | ИБП 40кВА APC MGE Galaxy 3500, 32 kW / 40 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 3:1 with 4 Battery Modules G35T40K3I4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T40K3IS | ИБП 40кВА APC MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1, без батарей G35T40K3IS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T40KH4B4S | ИБП 40кВА APC MGE Galaxy 3500, 32 kW / 40 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, G35T, with 4 Batt Mod G35T40KH4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35T40KHS | ИБП 40кВА APC MGE Galaxy 3500 40kVA 400V, без батарей G35T40KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35TBXR2B6 | Батарея APC MGE Galaxy 3500 Extended Run Frame, with MCCB, with 2 Battery Modules Exp. to 6 G35TBXR2B6 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35TBXR6B6 | Батарея APC MGE Galaxy 3500 Extended Run Enclosure, with MCCB, with 6 Battery Modules G35TBXR6B6 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35TOPT004 | APC MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 14inch/351mm UPS Enclosure to XR G35TOPT004 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G35TOPT005 | APC MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 20inch/523mm UPS Enclosure to XR G35TOPT005 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G5TUPS100 | ИБП 100кВА APC MGE Galaxy 5000 100 kVA, 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной G5TUPS100 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G5TUPS120 | ИБП 120кВА APC MGE Galaxy 5000 120 kVA, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной G5TUPS120 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G5TUPS20 | ИБП 20кВА APC MGE Galaxy 5000 20 kVA, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной G5TUPS20 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G5TUPS30 | ИБП 30кВА APC MGE Galaxy 5000 30 kVA, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной G5TUPS30 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G5TUPS40 | ИБП 40кВА APC MGE Galaxy 5000 40 kVA, 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной G5TUPS40 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G5TUPS60 | ИБП 60кВА APC MGE Galaxy 5000 60 kVA, 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной G5TUPS60 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G5TUPS80 | ИБП 80кВА APC MGE Galaxy 5000 80 kVA, 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной G5TUPS80 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G7TUPS160 | ИБП 160кВА APC MGE Galaxy 7000 160 kVA, вход 400V 3PH, выход 400V 3PH G7TUPS160 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G7TUPS200 | ИБП 200кВА APC MGE Galaxy 7000 200 kVA, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной G7TUPS200 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G7TUPS250 | ИБП 250кВА APC MGE Galaxy 7000 250 kVA, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной G7TUPS250 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G7TUPS300 | ИБП 300кВА APC MGE Galaxy 7000 300 kVA, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной G7TUPS300 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G7TUPS400 | ИБП 400кВА APC MGE Galaxy 7000 400 kVA, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной G7TUPS400 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G7TUPS500 | ИБП 500кВА APC MGE Galaxy 7000 500 kVA, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной G7TUPS500 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G9TUPS800 | ИБП 800кВА APC MGE Galaxy 9000, 720 kW / 800 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH G9TUPS800 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | G9TUPS900 | ИБП 900кВА APC MGE Galaxy 9000, 720 kW / 900 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH G9TUPS900 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | LE1200I | Стабилизатор напряжения 1200ВА APC Line-R Automatic Voltage Regulator LE1200I, белый | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | LE600I | Стабилизатор напряжения 600ВА APC Line-R Automatic Voltage Regulator LE600I, белый | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | OM-TMRAL010 | APC CURRENT EXCHANGE & BUSCAN CABLES L=20 OM-TMRAL010 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC11 | Батарея APC Battery replacement kit for SU2200inet, SU2200RMinet, SU2200XLinet, SU3000inet, SU24XLBP, SU48XLBP, SU48RMXLBP RBC11 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC12 | Батарея APC Battery replacement kit for SU3000RMi3U, SU2200RMI3U, SU5000I, SU5000RMI5U RBC12 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC14 | Батарея APC Battery replacement kit for SMARTCELL-XRW, UXBP48M RBC14 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC17 | Батарея APC Battery replacement kit for BK650EI RBC17 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC18 | Батарея APC Battery replacement kit for PS250I , PS450I RBC18 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC2 | Батарея APC Battery replacement kit for BK250EC, BK250EI, BP280i, BK400i, BK400EC, BK400EI, BP420I, SUVS420i, BK500MI, BK500I, BK350EI, BK500EI RBC2 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC22 | Батарея APC Battery replacement kit for SU700RM2U, SU700RMI2U RBC22 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC23 | Батарея APC Battery replacement kit for SU1000RM2U, SU1000RMI2U RBC23 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC24 | Батарея APC Battery replacement kit for SUA1500RMI2U, SU1400RM2U, SU1400RMI2U, SU1400R2IBX120 RBC24 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC25 | Батарея APC Battery replacement kit for SU1400RMXLI3U RBC25 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC27 | Батарея APC Battery replacement kit for SU2000RMXLI3U, SU3000RMXLI3U RBC27 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC29 | Батарея APC Battery replacement kit for BF350-GR RBC29 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC3 | Батарея APC Battery replacement kit for BK600I, BK600EC RBC3 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC30 | Батарея APC Battery replacement kit for BF500-GR RBC30 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC31 | Батарея APC Battery replacement kit for SURT1000XLI, SURT2000XLI RBC31 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC32 | Батарея APC Battery replacement kit for BR1000I, BR800I RBC32 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC33 | Батарея APC Battery replacement kit for BR1500I RBC33 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC34 | Батарея APC Battery replacement kit for SUA1000RMI1U, SUA750RMI1U RBC34 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC4 | Батарея APC Battery replacement kit for BP650I, SUVS650I RBC4 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC43 | Батарея APC Battery replacement kit for SUA2200RMI2U, SUA3000RMI2U, SUM1500RMXLI2U RBC43 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC44 | Батарея APC Battery replacement kit for SURT1000XLI, SURT3000XLI, SURT5000XLI, SURT7500XLI, SURTD3000XLI,SURTD5000XLI RBC44 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC48 | Батарея APC Battery replacement kit for SUA750I RBC48 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC5 | Батарея APC Battery replacement kit for SU450Inet, SU700inet RBC5 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC55 | Батарея APC Replacement Battery Cartridge #55 RBC55 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC59 | Батарея APC Battery replacement kit for SC1500I RBC59 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC6 | Батарея APC Battery replacement kit for BP1000I, SUVS1000I, SU1000INET, SU1000RMINET, SUA1000I RBC6 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC7 | Батарея APC Battery replacement kit for SU700XLINET, SU1000XLINET, BP1400I, SUVS1400I, SU1400INET, SUA1500I RBC7 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC8 | Батарея APC Battery replacement kit for SU1400Rminet RBC8 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | RBC9 | Батарея APC Battery replacement kit for SU700RMinet RBC9 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SBP5000RMI2U | Модуль обхода APC Service Bypass Panel- 230V; 50A; BBM; IEC320 C20/HW input; IEC-320 Output- (2) C19 (8) C13 SBP5000RMI2U | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SBPAR30K40H-WP | Внешняя панель обходного режима APC Parallel Maintenance Bypass Panel, up to 3 units 30-40kVA, 400V Wallmount SBPAR30K40H-WP | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SC1000I | ИБП 1000ВА APC Smart-UPS SC 1000 SC1000I, черный (COM) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SC1500I | ИБП 1500ВА APC Smart-UPS SC 1500 SC1500I, черный (COM) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SC420I | ИБП 420ВА APC Smart-UPS SC 420 SC420I, черный (COM) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SC450RMI1U | ИБП 450ВА APC Smart-UPS SC 450VA SC450RMI1U, черный (COM) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SC620I | ИБП 620ВА APC Smart-UPS SC 620 SC620I, черный (COM) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SSPCNSV | APC PowerChute Network Shutdown for VMware ESX - CD SSPCNSV | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SU032A | Комплект направляющих APC 4-POST RACKMOUNT RAILS SU032A | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SU24R2XLBP | Батарея APC Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black SU24R2XLBP | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA1000I | ИБП 1000ВА APC Smart-UPS 1000 SUA1000I, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA1000RMI1U | ИБП 1000ВА APC Smart-UPS 1000VA SUA1000RMI1U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA1000RMI2U | ИБП 1000ВА APC Smart-UPS 1000VA SUA1000RMI2U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA1000XLI | ИБП 1000ВА APC Smart-UPS XL 1000VA SUA1000XLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA1500I | ИБП 1500ВА APC Smart-UPS 1500 SUA1500I, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA1500RMI2U | ИБП 1500ВА APC Smart-UPS 1500VA SUA1500RMI2U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA2200I | ИБП 2200ВА APC Smart-UPS 2200 SUA2200I, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA2200RMI2U | ИБП 2200ВА APC Smart-UPS 2200VA SUA2200RMI2U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA2200RMXLI3U | ИБП 2200ВА APC Smart-UPS XL 2200VA SUA2200RMXLI3U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA2200XLI | ИБП 2200ВА APC Smart-UPS XL 2200VA SUA2200XLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA24XLBP | Батарея APC Smart-UPS 24V Battery Pack (for SUA750XLI/SUA1000XLI) Hot Pluggable, Intelligent Battery Management SUA24XLBP | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA3000I | ИБП 3000ВА APC Smart-UPS 3000VA SUA3000I, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA3000RMI2U | ИБП 3000ВА APC Smart-UPS 3000VA SUA3000RMI2U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA3000RMXLI3U | ИБП 3000ВА APC Smart-UPS XL 3000VA SUA3000RMXLI3U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA3000XLI | ИБП 3000ВА APC Smart-UPS XL 3000VA SUA3000XLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA48RMXLBP3U | Батарея APC Smart-UPS 48V Battery Pack RackMount, 3U height (for SUA3000RMXLI3U) Hot Pluggable, Intelligent Battery Management SUA48RMXLBP3U | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA48XLBP | Батарея APC Smart-UPS XL 48V Battery Pack (For SUA2200XLI; SUA3000XLI), Hot Pluggable, Tower/Rackmount (5U) SUA48XLBP | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA5000RMI5U | ИБП 5000ВА APC Smart-UPS 5000VA SUA5000RMI5U, черный | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA750I | ИБП 750ВА APC Smart-UPS 750 SUA750I, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA750RMI1U | ИБП 750ВА APC Smart-UPS 750VA SUA750RMI1U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUA750RMI2U | ИБП 750ВА APC Smart-UPS 750VA SUA750RMI2U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUM1500RMXLI2U | ИБП 1500ВА APC Smart-UPS XL Modular 1500VA SUM1500RMXLI2U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUM3000RMXLI2U | ИБП 3000ВА APC Smart-UPS XL Modular 3000VA SUM3000RMXLI2U, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUM48RMXLBP2U | Батарея APC Smart-UPS XL Modular 48V Extended Run Battery Pack, Rack Height 2U, Black SUM48RMXLBP2U | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT007 | Модуль жёсткого подключения нагрузки APC Smart-UPS RT 3000/5000/6000 VA Input/Output Hardwire Kit SURT007 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT008 | Кабель для ИБП APC Smart-UPS RT 15ft Extension Cable for 192VDC External Battery Packs SURT008 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT10000RMXLI | ИБП 10000ВА APC Smart-UPS RT 10000VA SURT10000RMXLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT10000XLI | ИБП 10000ВА APC Smart-UPS RT 10000VA SURT10000XLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT1000RMXLI | ИБП 1000ВА APC Smart-UPS RT 1000VA SURT1000RMXLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT1000XLI | ИБП 1000ВА APC Smart-UPS RT 1000VA SURT1000XLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT15KRMXLI | ИБП 15кВА APC Smart-UPS RT 15kVA SURT15KRMXLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT192RMXLBP | Батарея APC Smart-UPS RT RM battery pack, Extended-Run, 192 volts bus voltage, Rack 3U (Tower convertible), compatible with APC Smart-UPS RT RM 3000 - 10000VA (SURT192XLBP + SURTRK2) SURT192RMXLBP | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT192RMXLBP2 | Батарея APC Smart-UPS RT RM battery pack, Extended-Run, 192V bus voltage, Rack 6U, compatible with Smart-UPS RT RM 15 -20kVA, Black SURT192RMXLBP2 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT192XLBP | Батарея APC Smart-UPS RT battery pack, Extended-Run, 192 volts bus voltage, Tower (Rack 3U convertible), compatible with APC Smart-UPS RT 3000 - 10000VA SURT192XLBP | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT2000RMXLI | ИБП 2000ВА APC Smart-UPS RT 2000VA SURT2000RMXLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT2000XLI | ИБП 2000ВА APC Smart-UPS RT 2000VA SURT2000XLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT20KRMXLI | ИБП 20кВА APC Smart-UPS RT 20kVA SURT20KRMXLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT3000XLI-ET | ИБП 3000ВА APC Smart-UPS RT 3000VA SURT3000XLI-ET, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT48RMXLBP | Батарея APC Smart-UPS RT RM (On-Line) battery pack, Rack 2U (Tower convertible), 48 V, compatible with 1000 & 2000 VA SKUs, Hot Swap, Intelligent Management (SURT48XLBP + SURTRK) SURT48RMXLBP | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT48XLBP | Батарея APC Smart-UPS RT (On-Line) battery pack, Tower (Rack 2U convertible), 48 V, compatible with 1000 & 2000 VA SKUs, Hot Swap, Intelligent Management SURT48XLBP | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT6000RMXLI | ИБП 6000ВА APC Smart-UPS RT 6000VA SURT6000RMXLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT6000XLI | ИБП 6000ВА APC Smart-UPS RT 6000VA SURT6000XLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT6000XLI-ET | ИБП 6000ВА APC Smart-UPS RT 6000VA SURT6000XLI-ET, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT8000RMXLI | ИБП 8000ВА APC Smart-UPS RT 8000VA SURT8000RMXLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURT8000XLI | ИБП 8000ВА APC Smart-UPS RT 8000VA SURT8000XLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURTD3000RMXLI | ИБП 3000ВА APC Smart-UPS RT 3000VA SURTD3000RMXLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURTD3000XLI | ИБП 3000ВА APC Smart-UPS RT 3000VA SURTD3000XLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURTD5000RMXLI | ИБП 5000ВА APC Smart-UPS RT 5000VA SURTD5000RMXLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURTD5000XLI | ИБП 5000ВА APC Smart-UPS RT 5000VA SURTD5000XLI, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURTD5000XLI-ET | ИБП 5000ВА APC Smart-UPS RT 5000VA SURTD5000XLI-ET, черный (COM, USB) | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURTRK | Комплект направляющих APC Smart-UPS RT 19” RailKit, for Smart UPS RT1000 & 2000 & Battery-pack SURTRK | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SURTRK2 | Комплект направляющих APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit compatible for APC Smart-UPS RT 3000 - 10000VA & battery pack SURTRK2 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTBXR2B6S | Батарея APC Smart-UPS VT Extended Run Frame, w/Breaker, 2 Batt. Modules Exp. to 6, and 5x8 Startup Service SUVTBXR2B6S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTBXR6B6S | Батарея APC Smart-UPS VT Extended Run Enclosure, w/MCCB, w/6 Batt. Modules SUVTBXR6B6S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTOPT005 | APC Smart-UPS VT Baying Kit, 20inch/523mm UPS Enclosure to XR SUVTOPT005 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTOPT009 | Комплект для парралельной работы ИБП APC Smart-UPS VT Parallel Communications Kit SUVTOPT009 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTOPT009S | APC Smart-UPS VT Parallel Communications Kit, including Installation SUVTOPT009S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP10KH1B2S | ИБП 10кВА APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/1 Batt Mod Exp to 2, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP10KH1B2S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP10KH1B4S | ИБП 10кВА APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/1 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP10KH1B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP10KH2B2S | ИБП 10кВА APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/2 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP10KH2B2S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP10KH2B4S | ИБП 10кВА APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP10KH2B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP10KH3B4S | ИБП 10кВА APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP10KH3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP10KH4B4S | ИБП 10кВА APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/4 Batt Mod, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP10KH4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP10KHS | ИБП 10кВА APC Smart-UPS VT 10kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability SUVTP10KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP15KH2B2S | ИБП 15кВА APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/2 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP15KH2B2S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP15KH2B4S | ИБП 15кВА APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP15KH2B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP15KH3B4S | ИБП 15кВА APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP15KH3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP15KH4B4S | ИБП 15кВА APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/4 Batt Mod, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP15KH4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP15KHS | ИБП 15кВА APC Smart-UPS VT 15kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability SUVTP15KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP20KH2B2S | ИБП 20кВА APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP20KH2B2S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP20KH2B4S | ИБП 20кВА APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP20KH2B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP20KH3B4S | ИБП 20кВА APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP20KH3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP20KH4B4S | ИБП 20кВА APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/4 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability SUVTP20KH4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP20KHS | ИБП 20кВА APC Smart-UPS VT 20kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability SUVTP20KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP30KH3B4S | ИБП 30кВА APC Smart-UPS VT 30kVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable SUVTP30KH3B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP30KH4B4S | ИБП 30кВА APC Smart-UPS VT 30kVA 400V w/4 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability SUVTP30KH4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP30KHS | ИБП 30кВА APC Smart-UPS VT 30kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability SUVTP30KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP40KH4B4S | ИБП 40кВА APC Smart-UPS VT 40kVA 400V w/4 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability SUVTP40KH4B4S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTP40KHS | ИБП 40кВА APC Smart-UPS VT 40kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability SUVTP40KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTR30KH3B5S | ИБП 30кВА APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/3 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup SUVTR30KH3B5S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTR30KH4B5S | ИБП 30кВА APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup SUVTR30KH4B5S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTR30KH5B5S | ИБП 30кВА APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/5 batt mod., w/PDU & startup SUVTR30KH5B5S" | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTR30KHS | ИБП 30кВА APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/PDU & startup SUVTR30KHS" | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTR40KH4B5S | ИБП 40кВА APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup SUVTR40KH4B5S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTR40KH5B5S | ИБП 40кВА APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/5 batt mod., w/PDU & startup SUVTR40KH5B5S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTR40KHS | ИБП 40кВА APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/PDU & startup SUVTR40KHS | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTXR2B6S | Батарея APC Smart-UPS VT Extended Run Frame w/2 Batt. Modules Exp. to 6 SUVTXR2B6S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SUVTXR6B6S | Батарея APC Smart-UPS VT Extended Run Enclosure w/6 Batt. Modules SUVTXR6B6S | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY100K250D | ИБП 100кВА APC Symmetra PX 100KW Scalable to 250KW Without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY100K250D | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY100K250DR-PD | ИБП 100кВА APC Symmetra PX 100kW Scalable to 250kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY100K250DR-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY125K250D | ИБП 125кВА APC Symmetra PX 125KW Scalable to 250KW Without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY125K250D | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY125K250D-NB | ИБП 125кВА APC Symmetra PX 125kW Scalable to 250kW w/o Bypass, Distribution or Batteries-Parallel Capable 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY125K250D-NB | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY125K250DL-PD | ИБП 125кВА APC Symmetra PX 125kW Scalable to 250kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY125K250DL-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY125K250DR-PD | ИБП 125кВА APC Symmetra PX 125kW Scalable to 250kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY125K250DR-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY125K250DR-PDNB | ИБП 125кВА APC Symmetra PX 125kW Scalable to 250kW with Maintenance Bypass and Distribution, No Batteries 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY125K250DR-PDNB | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY125K500D | ИБП 125кВА APC Symmetra PX 125kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass & Distribution-Parallel Capable 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY125K500D | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY125K500DR-PD | ИБП 125кВА APC Symmetra PX 125kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY125K500DR-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY125K500DR-PDNB | ИБП 125кВА APC Symmetra PX 125kW Scalable to 500kW with Maintenance Bypass and Distribution, No Batteries 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY125K500DR-PDNB | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY128K160H | ИБП 128кВА APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY128K160H | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY128K160H-PD | ИБП 128кВА APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY128K160H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY150K250D | ИБП 150кВА APC Symmetra PX 150kW Scalable to 250kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY150K250D | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY150K250DR-PD | ИБП 150кВА APC Symmetra PX 150kW Scalable to 250kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY150K250DR-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY160K160H | ИБП 160кВА APC Symmetra PX 160kW 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY160K160H | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY160K160H-PD | ИБП 160кВА APC Symmetra PX 160kW 400V w/ Integrated Modular Distribution 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY160K160H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY16K48H-PD | ИБП 16кВА APC Symmetra PX 16kW All-In-One, Scalable to 48kW 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY16K48H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY200K250D | ИБП 200кВА APC Symmetra PX 200kW Scalable to 250kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY200K250D | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY200K250DR-PD | ИБП 200кВА APC Symmetra PX 200kW Scalable to 250kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY200K250DR-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY250K500D | ИБП 250кВА APC Symmetra PX 250kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY250K500D | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY250K500DL-PD | ИБП 250кВА APC Symmetra PX 250kW Scalable to 500kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY250K500DL-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY250K500DR-PD | ИБП 250кВА APC Symmetra PX 250kW Scalable to 500kW w/ right mounted MBwD 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY250K500DR-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY300K500D | ИБП 300кВА APC Symmetra PX 300kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY300K500D | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY300K500DR-PD | ИБП 300кВА APC Symmetra PX 300kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY300K500DR-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY32K160H | ИБП 32кВА APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY32K160H | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY32K160H-PD | ИБП 32кВА APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY32K160H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY32K48H-PD | ИБП 32кВА APC Symmetra PX 32kW All-In-One, Scalable to 48kW 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY32K48H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY32K96H | ИБП 32кВА APC Symmetra PX 32kW Scalable to 96kW 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY32K96H | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY32K96H-PD | ИБП 32кВА APC Symmetra PX 32kW Scalable to 96kW 400V with Modular Power Distribution 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY32K96H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY400K500D | ИБП 400кВА APC Symmetra PX 400kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY400K500D | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY400K500DR-PD | ИБП 400кВА APC Symmetra PX 400kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY400K500DR-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY48K48H-PD | ИБП 48кВА APC Symmetra PX All-In-One 48kW Scalable to 48kW 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY48K48H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY500K500D | ИБП 500кВА APC Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY500K500D | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY500K500DL-PD | ИБП 500кВА APC Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW with Maintenance Bypass Left & Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY500K500DL-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY500K500DR-PD | ИБП 500кВА APC Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution 400V 3PH, 480V 3PH Выход / 400V 3PH, 480V 3PH Входной SY500K500DR-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY64K160H | ИБП 64кВА APC Symmetra PX 64kW Scalable to 160kW 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY64K160H | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY64K160H-PD | ИБП 64кВА APC Symmetra PX 64kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY64K160H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY64K96H | ИБП 64кВА APC Symmetra PX 64kW Scalable to 96kW 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY64K96H | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY64K96H-PD | ИБП 64кВА APC Symmetra PX 64kW Scalable to 96kW 400V with Modular Power Distribution 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY64K96H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY96K160H | ИБП 96кВА APC Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY96K160H | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY96K160H-PD | ИБП 96кВА APC Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY96K160H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY96K96H | ИБП 96кВА APC Symmetra PX 96kW Scalable 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY96K96H | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SY96K96H-PD | ИБП 96кВА APC Symmetra PX 96kW Scalable, 400V with Modular Power Distribution 230V, 400V 3PH Выход / 400V 3PH Входной SY96K96H-PD | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA12K16I | ИБП 12000-16000ВА APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V SYA12K16I | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA12K16IXR | ИБП 12000-16000ВА APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V SYA12K16IXR | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA12K16RMI | ИБП 12000-16000ВА APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V SYA12K16RMI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA16K16I | ИБП 16000-16000ВА APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V SYA16K16I | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA16K16IXR | ИБП 16000-16000ВА APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V SYA16K16IXR | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA16K16RMI | ИБП 16000-16000ВА APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V SYA16K16RMI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA4K8I | ИБП 4000-8000ВА APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V SYA4K8I | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA4K8RMI | ИБП 4000-8000ВА APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V SYA4K8RMI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA8K16I | ИБП 8000-16000ВА APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 480/400/415V SYA8K16I | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA8K16IXR | ИБП 8000-16000ВА APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V SYA8K16IXR | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA8K16RMI | ИБП 8000-16000ВА APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 480/400/415V SYA8K16RMI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA8K8I | ИБП 8000-8000ВА APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Tower, 220/230/240 or 380/400/415V SYA8K8I | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYA8K8RMI | ИБП 8000-8000ВА APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V SYA8K8RMI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYARMXR3B3I | Батарея APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 3 SYBT5, 230V SYARMXR3B3I | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYARMXR9B9I | Батарея APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 230V SYARMXR9B9I | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYAXR9B9I | Батарея APC Symmetra LX Extended Run Tower w/ 9 SYBT5, 230V SYAXR9B9I | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYBATT | Батарея APC Battery Module for Symmetra Power Array UPS SYBATT | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYBFXR3RMI | Батарея APC Symmetra LX 3 Battery Rack-mount XR Frame, 230V SYBFXR3RMI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYBFXR9RMI | Батарея APC Symmetra LX 9 Battery Rack-mount XR Frame, 230V SYBFXR9RMI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYBT2 | Батарея APC Symmetra RM Battery Module SYBT2 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYBT4 | Батарея APC Symmetra PX Battery Module (include 4xSYBTU1-PLP) SYBT4 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYBT5 | Батарея APC Symmetra LX Battery Module SYBT5 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYBT9-B4 | Батарея APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 160kW SYBT9-B4 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYBTU1-PLP | Батарея APC Symmetra PX Battery Unit (Part of SYBT4 (1/4)) SYBTU1-PLP | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYBTU2-PLP | Батарея APC Symmetra PX 9Ah Battery Unit, High Performance (Part of SYBT9-B4 (1/4)) SYBTU2-PLP | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYH2K6RMI | ИБП 2000-6000ВА APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V SYH2K6RMI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYH4K6RMI | ИБП 4000-6000ВА APC Symmetra RM 4kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V SYH4K6RMI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYH6K6RMI | ИБП 6000-6000ВА APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V SYH6K6RMI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYMF1000KH | ИБП 1000кВА APC Symmetra MW 1000kW frame, 1 MW / 1 MVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL, SYMF1000KH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYMF1200KH | ИБП 1.2МВА APC Symmetra MW 1200kW Frame, Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL, SYMF1200KH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYMF1400KH | ИБП 1.2МВА APC Symmetra MW 1400kW Frame, Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL, SYMF1400KH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYMF1600KH | ИБП 1.6МВА APC Symmetra MW 1600kW Frame, Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL, SYMF1600KH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYMF400KH | ИБП 400кВА APC Symmetra MW 400kW Frame, 400 kW / 400 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL, SYMF400KH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYMF600KH | ИБП 600кВА APC Symmetra MW 600kW Frame, Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL, SYMF600KH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYMF800KH | ИБП 800кВА APC Symmetra MW 800kW Frame, Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL, SYMF800KH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYMIM5 | Модуль управления для ИБП APC Symmetra LX Intelligence Module SYMIM5 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYOPT4I | Набор кабелей для ИБП APC Symmetra RM 4ft Extender Cable for 220-240V RM Battery Cabinet SYOPT4I | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYPD10 | Коннектор электропитания APC Symmetra RM 230V backplate kit w/(2) IEC320 C19 and (1) IEC 60309 SYPD10 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYPD4 | Коннектор электропитания APC Symmetra RM 220-240V Backplate Kit w/(8) IEC320 C13 & (2) IEC320 C19 SYPD4 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYPD8 | Сетевой фильтр APC SY RM PDU 4XC19 SYPD8 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYPD9 | Коннектор электропитания APC Symmetra RM 2-6kVA 230V Hardwire Kit SYPD9 | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYPM | Силовой модуль APC Symmetra power module pack 4KVA SYPM | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYPM10K16H | Силовой модуль APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V SYPM10K16H | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYPM2KU | Силовой модуль APC Symmetra RM 1.4kW/2KVA Power Module, Вх. 200V, 208V / Вых. 200V, 208V, 230V SYPM2KU | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYPM4KI | Силовой модуль APC Symmetra LX 2.8kW/4kVA Power Module, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, 4 U SYPM4KI | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYRMXR4B4I | Батарея APC Symmetra RM 4U Rack-mount Ext. Run Frame w/ 4 SYBT2’s SYRMXR4B4I | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | SYSW40KH | Модуль электронного байпаса для ИБП APC Symmetra PX 40kW Static Switch Module, 400V SYSW40KH | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | UPBX-EC | Батарея APC USB Battery Extender, Europe UPBX-EC | Источники бесперебойного питания | Звоните
APC | AR100 | APC Шкаф NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Glass Front Door Black AR100 | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR201 | APC Открытая монтажная стойка NetShelter 2 Post Rack 45U #12-24 Threaded Holes Black AR201 | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR203A | APC Открытая монтажная стойка NetShelter 4 Post Open Frame Rack 44U Square Holes AR203A | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR2900 | APC Шкаф NetShelter VL 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR2900 | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3100 | APC Шкаф NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3100 | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3104 | APC Шкаф NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure AR3104 | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3107 | APC Шкаф NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3107 | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3140 | APC AR3140 Телекоммуникационный шкаф NetShelter SX (для Cisco 65xx, Cisco 95xx), 42U, 750x1070x1991 мм (ШхГхВ), c боковыми панелями, перфорированная передняя и задние дверцы, опора с регулировкой горизонтальности, вертикальные организаторы, ролики, черны | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3150 | APC AR3150 Телекоммуникационный шкаф NetShelter SX, 42U, 750x1070x1991 мм (ШхГхВ), c боковыми панелями, перфорированная передняя и задние дверцы, опора с регулировкой горизонтальности, ролики, черный | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3157 | APC AR3157 Телекоммуникационный шкаф NetShelter SX, 48U, 750x1070x2258 мм (ШхГхВ), c боковыми панелями, перфорированная передняя и задние дверцы, опора с регулировкой горизонтальности, ролики, черный | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3200 | APC Шкаф NetShelter SX Colocation 2 x 20U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3200 | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3300 | APC AR3300 Телекоммуникационный шкаф NetShelter SX, 42U, 600x1200x1991 мм (ШхГхВ), опора с регулировкой горизонтальности, ролики, черный | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3307 | APC AR3307 Телекоммуникационный шкаф NetShelter SX, 48U, 600x1200x2258 мм (ШхГхВ), опора с регулировкой горизонтальности, ролики, черный | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3350 | APC AR3350 Телекоммуникационный шкаф NetShelter SX, 42U, 750x1200x1991 мм (ШхГхВ), опора с регулировкой горизонтальности, ролики, черный | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR3357 | APC AR3357 Телекоммуникационный шкаф NetShelter SX, 48U, 750x1200x2258 мм (ШхГхВ), опора с регулировкой горизонтальности, ролики, черный | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR4018I | APC Шкаф NetShelter CX 18U 750 mm Wide x 1130 mm Deep Enclosure Oak/Grey Finish Intl AR4018I | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR4024I | APC Шкаф NetShelter CX 24U 750 mm Wide x 1130 mm Deep Enclosure Oak/Grey Intl AR4024I | Монтажные шкафы и стойки | Звоните
APC | AR4038I | APC Шкаф NetShelter CX 38U 750 mm Wide x 1130 mm Deep Enclosure Oak/Grey Finish Intl AR4038I | Монтажные шкафы и стойки | Звоните