## Прайс-лист за 18.04.2024
|  | ПРАЙС-ЛИСТ | ЕДИНЫЙ НОМЕР | 8-800-555-7057
|  |  | МОСКВА | 8-495-646-7057
|  | Компания "ТопСети" | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 8-812-645-7058
|  | www.topseti.ru | sales@topseti.ru
|  | Цены действительны на: | 18.04.2024
Производитель | Артикул | Название | Группа | Цена, руб.
Tripp Lite | 2-9USTAND | Tripp Lite Обеспечивает возможность напольного размещения ИБП, предназначенных для монтажа в стойку | Источники бесперебойного питания | 7338.4228
Tripp Lite | 2POSTRMKITWM | Tripp Lite Горизонтальные направляющие - horizontal mounting rails for 2-post rackmount/wallmount installation. | Источники бесперебойного питания | 6984.707
Tripp Lite | AVRX550U | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 550 ВА, линейно-интерактивный, 1 USB. Защита Modem/fax. 6хC13. | Источники бесперебойного питания | 8134.519
Tripp Lite | AVRX550UD | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 550 ВА, линейно-интерактивный, 1 USB. Защита Modem/fax. 8хSchuko. | Источники бесперебойного питания | 9195.6663
Tripp Lite | AVRX750U | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 750 ВА, линейно-интерактивный, 1 USB. Защита Modem/fax. 6хC13. | Источники бесперебойного питания | 10256.8135
Tripp Lite | AVRX750UD | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 750 ВА, линейно-интерактивный, 1 USB. Защита Modem/fax. 8хSchuko. | Источники бесперебойного питания | 10875.5803
Tripp Lite | BP192V1037C-1PH | Tripp Lite Дополнительная батарея 192V с встроенным зарядным устройством 7А, 103Ач | Источники бесперебойного питания | 1384130.2892
Tripp Lite | BP192V12-3U | Tripp Lite Дополнительная батарея 192V, расширяемая, для SU6000RT4xxxx, 3U (стойка/башня) | Источники бесперебойного питания | 120692.5301
Tripp Lite | BP192V1407C-1PH | Tripp Lite Дополнительная батарея 192V с встроенным зарядным устройством 7А, 140Ач | Источники бесперебойного питания | 1734525.8273
Tripp Lite | BP192V557C-1PH | Tripp Lite Дополнительная батарея 192V с встроенным зарядным устройством 7А, 55Ач | Источники бесперебойного питания | 1225406.2416
Tripp Lite | BP192V787C-1PH | Tripp Lite Дополнительная батарея 192V с встроенным зарядным устройством 7А, 78Ач | Источники бесперебойного питания | 1341235.416
Tripp Lite | BP240V1037C-1PH | Tripp Lite Дополнительная батарея 240V с встроенным зарядным устройством 7А для использования с совместимыми моделями ИБП | Источники бесперебойного питания | 1523998.9291
Tripp Lite | BP240V10RT3U | Tripp Lite Дополнительная батарея 240В, 3U (стойка/башня) для ИБП SU6000RT3UHV, SU10000RT3UG, SU10KRT3UHV, SU10KRT3/1X, расширяемая | Источники бесперебойного питания | 111496.8639
Tripp Lite | BP240V120 | Tripp Lite Дополнительная батарея 240V, 120AH для использования с 3-фазными моделями Smart Online. | Источники бесперебойного питания | 1109222.4083
Tripp Lite | BP240V1207C | Tripp Lite Внешний блок батарей 240V with in-cabinet internal breaker. | Источники бесперебойного питания | 1523998.9291
Tripp Lite | BP240V1407C-1PH | Tripp Lite Дополнительная батарея 240V с встроенным зарядным устройством 7А для использования с совместимыми моделями ИБП | Источники бесперебойного питания | 1967333.988
Tripp Lite | BP240V150 | Tripp Lite Дополнительная батарея 240V, 150AH для использования с 3-фазными моделями Smart Online. | Источники бесперебойного питания | 1579171.9834
Tripp Lite | BP240V1507C | Tripp Lite Внешний блок батарей 240V with in-cabinet internal breaker. | Источники бесперебойного питания | 1967333.988
Tripp Lite | BP240V557C-1PH | Tripp Lite Дополнительная батарея 240V с встроенным зарядным устройством 7А для использования с совместимыми моделями ИБП | Источники бесперебойного питания | 1324345.7247
Tripp Lite | BP240V787C-1PH | Tripp Lite Дополнительная батарея 240V с встроенным зарядным устройством 7А для использования с совместимыми моделями ИБП | Источники бесперебойного питания | 1474395.7188
Tripp Lite | BP240V99 | Tripp Lite Дополнительная батарея 240V, 99AH для использования с 3-фазными моделями Smart Online | Источники бесперебойного питания | 1058381.6645
Tripp Lite | BP24V15RT2U | Tripp Lite Дополнительная батарея 24В, 2U в стойку/башня для ИБП OMNIVSINT1500XL, SUINT1000RTXL2Ua нерасширяемая | Источники бесперебойного питания | 21839.8253
Tripp Lite | BP24V28-2U | Tripp Lite Дополнительная батарея 24В, 2U в стойку/башня для ИБП OMNIVSINT1500XL, SUINT1000RTXL2Ua нерасширяемая | Источники бесперебойного питания | 46950.8138
Tripp Lite | BP24V70-3U | Tripp Lite Дополнительная батарея 24В, 3U в стойку/башня для ИБП OMNIVSINT1500XL, SUINT1000RTXL2Ua, расширяемая | Источники бесперебойного питания | 108137.0358
Tripp Lite | BP36V15-2U | Tripp Lite Дополнительная батарея 36В, 2U (стойка/башня) для ИБП SMX1200XLHG, SMX1500XLRT2U, нерасширяемая | Источники бесперебойного питания | 42264.7875
Tripp Lite | BP36V42-3U | Tripp Lite Дополнительная батарея 36В, 2U (стойка/башня) для ИБП SMX1200XLHG, SMX1500XLRT2U, расширяемая | Источники бесперебойного питания | 111761.9149
Tripp Lite | BP48V24-2U | Tripp Lite Дополнительная батарея 48В, 2U (стойка/башня) для ИБП SMARTINT3000VS, SMX2200XLRT2U, SMX3000XLRT2U, SUINT1500RTXL2Ua, SUINT2200RTXL2Ua, нерасширяемая | Источники бесперебойного питания | 49426.824
Tripp Lite | BP48V48RT4U | Tripp Lite Дополнительная батарея 48В, 4U (стойка/башня) для ИБП SMARTINT3000VS, SMX2200XLRT2U, SMX3000XLRT2U, SMX5000XLRT3U, SUINT1500RTXL2Ua, SUINT2200RTXL2Ua, расширяемая | Источники бесперебойного питания | 113354.1074
Tripp Lite | BP48V60RT3U | Tripp Lite Дополнительная батарея 48В, 3U (стойка/башня) для ИБП | Источники бесперебойного питания | 108137.0358
Tripp Lite | BP72V15-2U | Tripp Lite Дополнительная батарея 72В, 2U (стойка/башня) для ИБП SUINT2000XL, SUINT3000XL, SUINT3000RTXL3U, расширяемая | Источники бесперебойного питания | 67110.7251
Tripp Lite | BP72V28RT-3U | Tripp Lite Дополнительная батарея 72В, 3U (стойка/башня) для ИБП SUINT2000XL, SUINT3000XL, SUINT3000RTXL3U, расширяемая | Источники бесперебойного питания | 110259.3303
Tripp Lite | ENVIROSENSE | Tripp Lite Датчик контроля параметров окружающей среды | Источники бесперебойного питания | 14589.124
Tripp Lite | LR1000 | Tripp Lite Стабилизатор напряжения 1000 Ватт, 230V 50/60Hz. Розетки 4 NEMA 5-15R и один универсальный адаптер | Источники бесперебойного питания | 9460.7173
Tripp Lite | LR2000 | Tripp Lite Стабилизатор напряжения 2000 Ватт, 230V 50/60Hz. Розетки 2 NEMA 5-15R, 2 NEMA 6-15R & 2 IEC-320 С13. | Источники бесперебойного питания | 16092.6518
Tripp Lite | LR604 | Tripp Lite Стабилизатор напряжения, 600 Ватт, 230V 50/60Hz, 3 розетки IEC-320 С13. | Источники бесперебойного питания | 3713.5438
Tripp Lite | MODBUSCARD | Tripp Lite Карта управления по протоколу Modbus | Источники бесперебойного питания | 29355.5775
Tripp Lite | OMNIVSINT1000 | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1000 ВА, линейно-интерактивный, башня. 1 USB. Защита Modem/fax. 6хC13. | Источники бесперебойного питания | 21928.49
Tripp Lite | OMNIVSINT1500XL | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1500 ВА, линейно-интерактивный, башня. 1 USB. Защита Modem/fax/network. 8х. Внешние батареи BP24V28-2U или BP24V70-3U | Источники бесперебойного питания | 29266.9128
Tripp Lite | OMNIVSINT800 | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 800 ВА, линейно-интерактивный, башня. 1 USB. Защита Modem/fax. 4хC13. | Источники бесперебойного питания | 15473.885
Tripp Lite | OMNIX350HG | Tripp Lite Источник бесперебойного питания медицинский 350 ВА, линейно-интерактивный, 6хC13. Стандарт UL 60601 | Источники бесперебойного питания | 43325.9348
Tripp Lite | P004-002-5 | Tripp Lite Кабель питания, C13/14, 100-230V, 10A, 18Awg, SVT, упаковка 5 штук, 2' (60 см) | Источники бесперебойного питания | 2476.0102
Tripp Lite | P004-006 | Tripp Lite Кабель питания ПК IEC-320-C14 to IEC-320-C13 - 6' (1,8 м) | Источники бесперебойного питания | 353.7158
Tripp Lite | P005-002 | Tripp Lite Кабель питания большого сечения 14AWG IEC-320-C13 to IEC-320-C14, (60 см) | Источники бесперебойного питания | 530.102
Tripp Lite | P005-010 | Tripp Lite Кабель питания C13/C14, 100-230V, 15A, 14Awg SJT - 10' (3 м) | Источники бесперебойного питания | 1857.2435
Tripp Lite | P032-007 | Tripp Lite Кабель питания C13/C20, 10A 100-240V, 12Awg - 7' (2,1м) | Источники бесперебойного питания | 2033.6298
Tripp Lite | P036-002 | Tripp Lite Кабель питания C19/C20, 250V, 20A, 12 Awg, SJT- 2' (60 см) | Источники бесперебойного питания | 1237.5335
Tripp Lite | P036-006 | Tripp Lite Кабель питания C19/C20, 250V, 20A, 12 Awg, SJT- 6' (1,8 м) | Источники бесперебойного питания | 2210.9592
Tripp Lite | P047-010 | Tripp Lite Кабель питания C19/C14, 100-230V,15A,14Awg SJT - 10' (3 м) | Источники бесперебойного питания | 2476.0102
Tripp Lite | P050-008 | Tripp Lite Кабель питания SCHUKO/C19, 250V, 10A - 8' (2,4 м) | Источники бесперебойного питания | 2033.6298
Tripp Lite | P054-006 | Tripp Lite Кабель питания SCHUKO CEE7/7 to C13, 250V, 10A - 6' (1,8 м) | Источники бесперебойного питания | 883.8178
Tripp Lite | PRO550X | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 550 ВА, линейно-интерактивный, 2 х универсальные розетки | Источники бесперебойного питания | 6012.2245
Tripp Lite | RELAYIOCARD | Tripp Lite Плата ввода/вывода программируемого реле | Источники бесперебойного питания | 22016.2115
Tripp Lite | SMARTINT1500 | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1500 ВА, линейно-интерактивный, башня. 2 RS-232. 6хC13. | Источники бесперебойного питания | 38020.1985
Tripp Lite | SMARTINT2200VS | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 2200 ВА, линейно-интерактивный, башня. 2 RS-232 & 2 USB. 8хC13 & 1хC19). SNMP slot. | Источники бесперебойного питания | 57737.7293
Tripp Lite | SMARTINT3000VS | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 3000 ВА, линейно-интерактивный, башня. 2 RS-232 & 2 USB. 8хC13 и 1хC19). SNMP slot. Доп. батарея BP48V60RT-3U или BP48V24-2U | Источники бесперебойного питания | 92840.4803
Tripp Lite | SMX1000LCD | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1000 ВА с ЖК-дисплеем, линейно-интерактивный, десктоп/башня. 1 USB. Защита Modem/fax. 6хC13. | Источники бесперебойного питания | 23519.7393
Tripp Lite | SMX1000RT2U | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1000 ВА, линейно-интерактивный, 2U в стойку/башня. 1 RS-232 и 1 USB. 6хC13. SNMP slot. | Источники бесперебойного питания | 41380.0265
Tripp Lite | SMX1050SLT | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1050 ВА, линейно-интерактивный, башня. 1 RS-232 и 1 USB, защита Modem/fax/network. 8хC13. SNMP slot. | Источники бесперебойного питания | 36782.665
Tripp Lite | SMX1200XLHG | Tripp Lite Источник бесперебойного питания медицинский 1000 ВА, линейно-интерактивный, 6хC13. Подключение батареи. Стандарт UL 60601 | Источники бесперебойного питания | 82937.3826
Tripp Lite | SMX1500LCD | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1500 ВА с ЖК-дисплеем, линейно-интерактивный, в стойку/башня. 1 DB9 & 1 USB. Защита Modem/fax/network/coax. 8хC13. | Источники бесперебойного питания | 29266.9128
Tripp Lite | SMX1500SLT | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1500 ВА, линейно-интерактивный, башня. 1 RS-232 & 1 USB, защита Modem/fax/network. 8хC13. SNMP slot. | Источники бесперебойного питания | 41114.9755
Tripp Lite | SMX1500XLRT2U | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1500 ВА, линейно-интерактивный, 2U в стойку/башня, 1 RS-232 и 1 USB. 8хC13. SNMP slot. Доп. батарея BP36V15-2U или BP36V42-3U | Источники бесперебойного питания | 52167.8853
Tripp Lite | SMX2200XLRT2U | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 2200 ВА, линейно-интерактивный, 2U в стойку/башня. 1 RS-232 и 1 USB. 8хC13. SNMP slot. Доп. батарея BP48V60RT3U или BP48V24-2U | Источники бесперебойного питания | 80196.3213
Tripp Lite | SMX3000XLRT2U | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 3000 ВА, линейно-интерактивный, 2U в стойку/башня. 2 RS-232 & 2 USB 8хC13 1хC19. SNMP slot. Доп. батарея BP48V242U или BP48V60RT3U | Источники бесперебойного питания | 103451.0096
Tripp Lite | SMX5000XLRT3U | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 5000 ВА, линейно-интерактивный, 3U (с батареями) в стойку/башня. 1 RS-232, 1 DB9 contact closure и 1 USB. Outlets: 11хC13 и 3хC19). SNMP slot. Доп. батарея BP48V60RT3U | Источники бесперебойного питания | 182763.5132
Tripp Lite | SMX500RT1U | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 500 ВА, линейно-интерактивный, 1U в стойку/башня,: 1 RS-232, 1 USB. 6хC13. SNMP slot | Источники бесперебойного питания | 22812.3078
Tripp Lite | SMX700HG | Tripp Lite Источник бесперебойного питания медицинский 700 ВА, линейно-интерактивный, 6хC13. Стандарт UL 60601 | Источники бесперебойного питания | 64634.7148
Tripp Lite | SMX750SLT | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 750 ВА, линейно-интерактивный. 1 RS-232, USB, 6хС13. SNMP Slot | Источники бесперебойного питания | 28648.146
Tripp Lite | SNMPWEBCARD | Tripp Lite Карта WEB/SNMP-управления | Источники бесперебойного питания | 25642.0338
Tripp Lite | SU10000RT3UG | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 10000 ВА, он-лайн, 3U (силовой модуль) + 3U (батарейный модуль) в стойку/башня. Жесткое входное подключениеt. Выход-6хС19 на съемном модуле с ручным байпасом.1 RS-232 & 1 contact closure. SNMP slot. LED/LCD Displ | Источники бесперебойного питания | 532639.325
Tripp Lite | SU10KRT3/1X | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 10 кВА, он-лайн, 6U, стойка/башня, 3-в-1. Жесткое входное/выходное подключение. Батарея BP240V10RT3U в комплекте. 1 RS-232, 1 DB9 & 1 AS-400. SNMP-карта | Источники бесперебойного питания | 435608.0204
Tripp Lite | SU10KRT3UHV | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 10000 ВА, он-лайн, 3U (только силовой модуль) + 3U (батарейный модуль) в стойку/башня. 1 RS-232 & 1 contact closure. Жесткое входное/выходное подключение на модуле с ручным байпасом. SNMP slot. Доп. батарея BP240 | Источники бесперебойного питания | 309203.2168
Tripp Lite | SU12KRT4UHW | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 12000 ВА/10800 Вт, он-лайн, 12U в стойку/башня. Модуль подключения с ручным байпасом.USB, Com, слот SNMP. LED/LCD Display. Батареи BP192Vхх | Источники бесперебойного питания | 435608.0204
Tripp Lite | SU16KRTG | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 16000 ВА/14400Вт, он-лайн, 12U в стойку/башня. Жесткое входное подключение и выход-8хС19 на съемном модуле с ручным байпасом.USB, Com, слот SNMP. LED/LCD. Батареи BP240V10RT3U | Источники бесперебойного питания | 632321.1395
Tripp Lite | SU16KRTHW | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 16000 ВА/14400Вт, он-лайн, 12U. Жесткое входное/выходное подключение на съемном модуле с ручным байпасом.USB, Com, слот SNMP. LED/LCD. Батареи BP240V10RT3U | Источники бесперебойного питания | 547935.8805
Tripp Lite | SU20KRTG | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 20000 ВА/18000Вт, он-лайн, 12U в стойку/башня. Жесткое входное подключение и выход-8хС19 на съемном модуле с ручным байпасом.USB, Com, слот SNMP. LED/LCD. Батареи BP240V10RT3U | Источники бесперебойного питания | 716640.3716
Tripp Lite | SU20KRTHW | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 20000 ВА/18000Вт, он-лайн, 12U. Жесткое входное/выходное подключение на съемном модуле с ручным байпасом.USB, Com, слот SNMP. LED/LCD. Батареи BP240V10RT3U | Источники бесперебойного питания | 618317.7688
Tripp Lite | SU30K3/3INT | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 30кВА. Серия SmartOnline E3 с модульными батареями.Для наращивания времени автономии используются шасси SUBF2030 и батареи SURBC2030. | Источники бесперебойного питания | 1391634.7225
Tripp Lite | SU6000RT3UHV | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 6000 ВА, он-лайн, 3U (только силовой модуль) + 3U (батарейный модуль) в стойку/башня. 1 RS-232 & 1 contact closure. Жесткое входное/выходное подключение. SNMP slot. Доп. батарея BP240V10RT3U | Источники бесперебойного питания | 209289.3647
Tripp Lite | SU6000RT3UHVXL | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 6000 ВА/4,2кВт, он-лайн, 3U силовой модуль + 3U батарейный модуль BP240V10RT3U + 2-9USTAND, стойка/башня. 1 RS-232 & 1 contact closure. Жесткое входное/выходное подключение. SNMP slot. Доп. батарея BP240V10RT3U | Источники бесперебойного питания | 229006.8955
Tripp Lite | SU6000RT4UHVG | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 6000 ВА, он-лайн, 4U в стойку/башня. 1 RS-232 & 1 USB (HID). Жесткое входное подключение. Выход-4хС19 на съемном модуле с ручным байпасом. SNMP slot. Доп. батарея BP192V12-3U | Источники бесперебойного питания | 238821.3285
Tripp Lite | SU6000RT4UHVHW | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 6000 ВА, он-лайн, 4U в стойку/башня. 1 RS-232 & 1 USB (HID). Жесткое входное/выходное подключение на модуле с ручным байпасом. SNMP slot. Доп. батарея BP192V12-3U | Источники бесперебойного питания | 231747.9567
Tripp Lite | SU8000RT3UG | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 8000 ВА, он-лайн, 3U (силовой модуль) + 3U (батарейный модуль) в стойку/башня. Жесткое входное подключение. Выход-6хС19 на съемном модуле с ручным байпасом.1 RS-232 & 1 contact closure. SNMP slot. LED/LCD Display | Источники бесперебойного питания | 442804.9569
Tripp Lite | SUBF2030 | Tripp Lite Внешний блок для батарей, совместим со всеми 20кВА и 30кВА 3-фазными моделями (для использования с батареями SURBC2030). | Источники бесперебойного питания | 262341.0677
Tripp Lite | SUINT1000RTXL2Ua | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1000 ВА, он-лайн, 2U в стойку/башня, 1 RS-232. 6хC13. SNMP slot. Доп. батарея BP24V28-2U или BP24V70-3U | Источники бесперебойного питания | 61451.2731
Tripp Lite | SUINT1000XL | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1000 ВА, он-лайн, башня. 1 RS-232. 4хC13 | Источники бесперебойного питания | 55792.7643
Tripp Lite | SUINT1500RTXL2Ua | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 1500 ВА, он-лайн, 2U в стойку/башня, 1 RS-232, 6хC13. SNMP slot. Доп. батарея BP48V24-2U или BP48V60RT-3U | Источники бесперебойного питания | 84971.0123
Tripp Lite | SUINT2000XL | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 2000 ВА, он-лайн, башня. 1 RS-232. 8хC13. SNMP slot. Доп. батарея BP72V15-2U или BP72V28-3U | Источники бесперебойного питания | 87977.1246
Tripp Lite | SUINT2200RTXL2Ua | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 2200 ВА, он-лайн, 2U в стойку/башня, 1 RS-232. 4хC13 и 2хC19. SNMP slot. Доп. батарея BP48V24-2U или BP48V60RT-3U | Источники бесперебойного питания | 98322.6028
Tripp Lite | SUINT3000RTXL2U | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 3000 ВА, он-лайн, 2U в стойку/башня. 1хRS-232. 8хC13 и 2хC19. SNMP slot. Доп. батарея BP72V15-2U или BP72V28RT-3U | Источники бесперебойного питания | 126439.7036
Tripp Lite | SUINT3000RTXL3U | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 3000 ВА, он-лайн, 3U в стойку/башня. 1хRS-232. 8хC13 и 2хC19. SNMP slot. Доп. батарея BP72V15-2U или BP72V28RT-3U | Источники бесперебойного питания | 140498.7256
Tripp Lite | SUINT3000XL | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 3000 ВА, он-лайн, башня. 1 RS-232. 8хС13. SNMP slot. Доп. батарея BP72V15-2U или BP72V28-3U | Источники бесперебойного питания | 119454.9966
Tripp Lite | SUPDMB710HW | Tripp Lite Панель входного/выходного подключения для SU8000 and SU10000 с ручным байпасом. | Источники бесперебойного питания | 26437.1868
Tripp Lite | SUPDMB710IEC | Tripp Lite Панель входного/выходного подключения для SU8000 и SU10000. Ручной байпас, жесткий вход, выход - 6хC19 | Источники бесперебойного питания | 60390.1258
Tripp Lite | SURBC2030 | Tripp Lite Дополнительная внутренняя батарея 240VDC для увеличения времени работы 20кВА и 30кВА 3-х фазных моделей ИБП | Источники бесперебойного питания | 87535.6873
Tripp Lite | UPSWM | Tripp Lite Кронштейн для крепления на стену и монтажная арматура (4 шайбы, 4 винта и 1 страховочный ремень на липучке) | Источники бесперебойного питания | 12466.8295
Tripp Lite | VRX2008R | Tripp Lite Стабилизатор напряжения, 220V, 5A. Outlets: 8 C13. LEDs and 3 ft. cord. | Источники бесперебойного питания | 4332.3105
Tripp Lite | WATCHDOGSW | Tripp Lite ПО мониторинга и управления оборудования WatchDog | Источники бесперебойного питания | 3713.5438
Tripp Lite | BP480V103 | Tripp Lite Внешний батарейный шкаф, 480В, 103Ач для SUxxKX | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | BP480V140 | Tripp Lite Внешний батарейный шкаф, 480В, 140Ач для SUxxKX | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | BP480V26B | Tripp Lite Внешний батарейный шкаф, 480В, 26Ач для SUxxKX | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | BP480V40C | Tripp Lite Внешний батарейный шкаф, 480В, 40Ач для SUxxKX | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | BP480V55 | Tripp Lite Внешний батарейный шкаф, 480В, 55Ач для SUxxKX | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | BP480V78 | Tripp Lite Внешний батарейный шкаф, 480В, 78Ач для SUxxKX | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | BPE480VB | Tripp Lite Дополнительная батарея для использования с 3-фазными моделями Smart Online, расширяемая, для 40x 12V 26AH | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | BPE480VC | Tripp Lite Дополнительная батарея для использования с 3-фазными моделями Smart Online, расширяемая, для 40x 12V 40AH | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | ENTERPRISE | Tripp Lite Web-based программное обеспечение для мониторинга и управления, enterprise level. | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | RELAYIOMINI | Tripp Lite 3-релейный минимодуль ввода-вывода | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU20KMBPK | Tripp Lite Внешняя сервисная байпасная панель для ИБП SmartOnline E3 20кВА | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU20KX | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 20кВА, Серия SmartOnline E3, он-лайн, модульный, 3:3. | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU30KMBPK | Tripp Lite Внешняя сервисная байпасная панель для ИБП SmartOnline E3 30кВА | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU40KMBPKX | Tripp Lite Внешняя сервисная байпасная панель для ИБП SmartOnline E3 40кВА | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU40KX | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 40кВА, Серия SmartOnline E3, он-лайн, модульный, 3:3 | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU60KMBPKX | Tripp Lite Внешняя сервисная байпасная панель для ИБП SmartOnline E3 60кВА | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU60KX | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 60кВА, Серия SmartOnline E3, он-лайн, модульный, 3:3, без батарей | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU60KX/26B | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 60кВА, Серия SmartOnline E3, он-лайн, модульный, 3:3 | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU80KMBPKX | Tripp Lite Внешняя сервисная байпасная панель для ИБП SmartOnline E3 80кВА | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU80KX | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 80кВА, Серия SmartOnline E3, он-лайн, модульный, 3:3, без батарей | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SU80KX/40C | Tripp Lite Источник бесперебойного питания 80кВА, Серия SmartOnline E3, он-лайн, модульный, 3:3 | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SUPC3MBP80KX | Tripp Lite Внешняя сервисная байпасная панель для 3-х ИБП SmartOnline E3 80кВА | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SUPT20KX | Tripp Lite Кабинет для работы в параллельном режиме 2 ИБП по 20кВА | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SUPT40KX | Tripp Lite Кабинет для работы в параллельном режиме 2 ИБП по 40кВА | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SUPT60KX | Tripp Lite Кабинет для работы в параллельном режиме 2 ИБП по 60кВА | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | SUPT80KX | Tripp Lite Кабинет для работы в параллельном режиме 2 ИБП по 80кВА | Источники бесперебойного питания | Звоните
Tripp Lite | N052-012 | Tripp Lite Коммутационная панель Cat.5e 12 портов 1U 110 Punchdown to RJ45 Female | Медные кабельные системы | 3271.1633
Tripp Lite | N052-024 | Tripp Lite Коммутационная панель Cat.5e 24 порта 1U 110 Punchdown to RJ45 Female | Медные кабельные системы | 4597.3615
Tripp Lite | N052-048 | Tripp Lite Коммутационная панель Cat.5e 48 портов 2U 110 Punchdown to RJ45 Female | Медные кабельные системы | 8311.8485
Tripp Lite | N054-024 | Tripp Lite Коммутационная панель Cat.5e 24 порта 1U RJ45 Female/Female | Медные кабельные системы | 20690.0133
Tripp Lite | N252-012 | Tripp Lite Коммутационная панель Cat.6 12 портов 1U 110 Punchdown to RJ45 Female | Медные кабельные системы | 4155.9243
Tripp Lite | N252-024 | Tripp Lite Коммутационная панель Cat.6 24 порта 1U 110 Punchdown to RJ45 Female | Медные кабельные системы | 7427.0875
Tripp Lite | N252-048 | Tripp Lite Коммутационная панель Cat.6 48 портов 2U 110 Punchdown to RJ45 Female | Медные кабельные системы | 14235.4083
Tripp Lite | N252-048-1U | Tripp Lite Коммутационная панель высокой плотности Cat.6 48 портов 1U 110 Punchdown to RJ45 Female | Медные кабельные системы | 25995.7495
Tripp Lite | N254-024 | Tripp Lite Коммутационная панель Cat.6 24 порта 1U RJ45 Female/Female | Медные кабельные системы | 24845.9375
Tripp Lite | SRFAN3U | Tripp Lite Вентиляторная панель 3U - 3 высокопроизводительных вентилятора | Вентиляторные модули | 16446.3675
Tripp Lite | SRFANROOF | Tripp Lite Потолочная вентиляторная панель - 6 высокопроизводительных вентиляторов | Вентиляторные модули | 29178.248
Tripp Lite | SRFANWM | Tripp Lite Потолочная вентиляторная панель для настенного монтажа, 2 вентилятора | Вентиляторные модули | 7869.468
Tripp Lite | SRXFAN3U | Tripp Lite Вентиляторная панель 3U, 230 В - 3 высокопроизводительных вентилятора | Вентиляторные модули | 16534.089
Tripp Lite | SRXFANROOF | Tripp Lite Потолочная вентиляторная панель 208-240 В - 6 высокопроизводительных вентиляторов | Вентиляторные модули | 28913.197
Tripp Lite | SRSHELF2P | Tripp Lite Консольная полка фиксированная высотой 2U глубина 457 мм | Полки | 5747.1735
Tripp Lite | SRSHELF2P1U | Tripp Lite Консольная полка фиксированная высотой 1U глубина 305 мм | Полки | 5482.1225
Tripp Lite | SRSHELF4PHD | Tripp Lite Стационарная полка повышенной прочности глубина 660 мм | Полки | 9460.7173
Tripp Lite | SRSHELF4PKYBD | Tripp Lite Полка под клавиатуру глубина 406 мм | Полки | 20955.0643
Tripp Lite | SRSHELF4PSL | Tripp Lite Стандартная выдвижная полка глубина 660 мм | Полки | 18921.4345
Tripp Lite | SRSHELF4PSLHD | Tripp Lite Выдвижная полка повышенной несущей способности | Полки | 35367.802
Tripp Lite | SR1UPANEL10 | Tripp Lite Набор панелей-заглушек 1U - 10 штук | Фальшпанели | 4597.3615
Tripp Lite | SR1UPANEL50 | Tripp Lite Набор панелей-заглушек 1U - 50 штук | Фальшпанели | 14412.7378
Tripp Lite | 2POSTRMKITHD | Tripp Lite Монтажный комплект для монтажа ИБП высотой 2U в стойку с креплением на 2 точки | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 9814.433
Tripp Lite | 4POSTRAILKIT | Tripp Lite Комплект регулируемых монтажных направляющих | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 6631.9345
Tripp Lite | P350-10N-10 | Tripp Lite Комплект кабельных хомутов на липучке, 10 шт | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 353.7158
Tripp Lite | PDU12IEC | Tripp Lite Базовый БРП, 100-240V, 16А, Розетки 12хC13 и 2хC19, 2х16А защитных автомата, Вход - разъем C20. 0-1U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 17241.5205
Tripp Lite | PDU3XVN10G16 | Tripp Lite 3-фазный (400В) контролируемый БРП, 11кВА, 16A на фазу, вход IEC-309 красный 16A (3P+N+E), 30хC13 и 6хC19, 0U, кабель 3м | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 91514.2821
Tripp Lite | PDU3XVN3G16 | Tripp Lite 3-фазный (400В) контролируемый БРП, 11кВА, 16A на фазу, вход IEC-309 красный 16A (3P+N+E), 30хC13 и 6хC19, 0U, кабель 0,9м | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 88949.6071
Tripp Lite | PDU3XVSR10G16 | Tripp Lite 3-фазеый (400В) управляемый БРП, 11кВА, 16A на фазу, вход IEC-309 красный 16A (3P+N+E), 21хC13 и 3хC19, 0U, кабель 3м. | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 117686.4179
Tripp Lite | PDU3XVSR3G16 | Tripp Lite 3-фазеый (400В) управляемый БРП, 11кВА, 16A на фазу, вход IEC-309 красный 16A (3P+N+E), 21хC13 и 3хC19, 0U, кабель 0,9м. | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 115121.7429
Tripp Lite | PDUBHV10 | Tripp Lite БРП с обходным режимом (байпасом), 200-240V, 10А, Розетки 8хC13, Вход 2хC13/C14, 2U, кабель 1,8м | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 20690.0133
Tripp Lite | PDUBHV20 | Tripp Lite БРП с обходным режимом (байпасом), 200-240V, 16А, Розетки 6хC13 и 2хC19, Вход 2хC19/C20, 2U, кабель 1,8м | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 24757.2728
Tripp Lite | PDUH20DV | Tripp Lite Базовый БРП, 20A, 100-240В, 1U, розетки 2хC19 и 12хC13, вход C20, кабель питания C20/С19 3,7м в комплекте | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 12820.5453
Tripp Lite | PDUMH15HVNET | Tripp Lite Управляемый БРП, 208/230V, 12А, 10хC13, Вход - C14, 1U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 41999.7365
Tripp Lite | PDUMH20HV | Tripp Lite БРП с измерителем, 208-240В, 16А, розетки 2хC19 и 8хC13, вход C20/L6-20P, 1U, кабель 3,7м | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 16622.7538
Tripp Lite | PDUMH20HVATNET | Tripp Lite Управляемый БРП с АВР, 200-240V, 16А, Розетки 8хC1 и 2хC19, Вход 2хC20, 1U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 77986.3053
Tripp Lite | PDUMH20HVNET | Tripp Lite Управляемый БРП, 208/230V, 16А, Розетки 8хC13, Вход С20, 1U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 55085.3328
Tripp Lite | PDUMH32HV | Tripp Lite БРП с измерителем, 230В, 32А, розетки 2хC19 и 16хC13, вход IEC309 32A (2P+E), 2U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 29001.8618
Tripp Lite | PDUMH32HVNET | Tripp Lite Управляемый БРП, 230В, 32А, розетки 16хC13 и 2хC19, вход IEC309 32A (2P+E), 2U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 73388.0006
Tripp Lite | PDUMNH20HV | Tripp Lite Контолируемый БРП 208-240В, 16А, розетки 8хC13, вход C20/L6-20P, 1U, кабель 2,5м | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 37931.5338
Tripp Lite | PDUMNH32HV | Tripp Lite Контролируемый БРП 230V, 32А, розетки 4хC19 и 12хC13, выход IEC309 32A (2P+E), 2U, кабель 3,7м | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 61893.6536
Tripp Lite | PDUMNV20HV | Tripp Lite Контролируемый БРП, 208/230V, 16А, Розетки 20хC13 AC и 4хC19, Вход - C20, 0U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 40849.9245
Tripp Lite | PDUMV20HV | Tripp Lite БРП с измерителем, 208/230V, 16А, Розетки 32хC-13 и 6хC-19, Вход - разъем С20, 0U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 20424.9623
Tripp Lite | PDUMV20HVNET | Tripp Lite Управляемый БРП, 208/230V, 16А, Розетки 21хC13 и 3хC19, Вход - С20, 0U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 73476.6653
Tripp Lite | PDUMV32HVNET | Tripp Lite Управляемый БРП 230V, 32А, розетки 20хC13 и 4хC19, вход IEC309 32A 2P+E, 0U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 82407.2806
Tripp Lite | PDUMVROTATEBRKT | Tripp Lite Устройство для вертикального монтажа PDU с выводом розеток на тыльную сторону | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 3890.8733
Tripp Lite | PDUNV | Tripp Lite Базовый БРП, 100-240V, 16А, Розетки 12хC13 и 2хC19, 2х16А защитных автомата, Вход - разъем C20, 0-1U, в копмлекте переходники C-13, C-19, L5-20P, L6-20P & 5-15P, кабель 1,8м | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 17683.901
Tripp Lite | PDUSIDEBRKT | Tripp Lite Устройство для вертикального монтажа отдельных моделей PDU, удлинителей питания и сетевых фильтров высотой 1U | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 2829.726
Tripp Lite | SR1UBRUSH | Tripp Lite Панель для прохода кабелей высотой 1U со щеточным уплотнителем | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 3624.879
Tripp Lite | SR42SIDE | Tripp Lite Боковая панель SmartRack с блокируемой ключом защелкой | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 8576.8995
Tripp Lite | SRBOLTDOWN | Tripp Lite Набор крепежа для крепления к полу объекта с помощью комплектных кронштейнов | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 3978.5948
Tripp Lite | SRCABLEDUCT1U | Tripp Lite Горизонтальный кабельный организатор 1U - двухканальный желоб с крышкой | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 5217.0715
Tripp Lite | SRCABLEDUCTVRT | Tripp Lite Вертикальный кабельный организатор высота 1,83 м - решетчатый кабельный желоб с крышкой | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 14412.7378
Tripp Lite | SRCABLELADDER | Tripp Lite Кабельный трап 3 м x 0,3 м | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 19894.8603
Tripp Lite | SRCABLERING1U | Tripp Lite Горизонтальный кабельный организатор 1U гибким кольцом | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 4067.2595
Tripp Lite | SRCABLERING2U | Tripp Lite Горизонтальный кабельный организатор 2U с гибким кольцом | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 4509.64
Tripp Lite | SRCABLERINGVRT | Tripp Lite Вертикальный кабельный организатор высота 1,83 м с пружинными кольцами | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 11848.0628
Tripp Lite | SRCABLETRAY | Tripp Lite Кабельный желоб для верхней прокладки | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 9107.0015
Tripp Lite | SRCABLETRAYEXP | Tripp Lite Вертикальный расширитель кабельного желоба для верхней прокладки | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 7692.1385
Tripp Lite | SRCAGENUTS | Tripp Lite Набор крепежа для квадратных отверстий (50 болтов M6 и шайб) | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 3359.828
Tripp Lite | SRCASTER | Tripp Lite Комплект роликов (4 шт) | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 7869.468
Tripp Lite | SRCOMBO | Tripp Lite Дверные ручки с кодовым замком | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 18833.713
Tripp Lite | SREXTENDER | Tripp Lite Удлинитель стойки, позволяет увеличить глубину стойки до 1295 мм | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 39346.3968
Tripp Lite | SRFILTER | Tripp Lite Комплект фильтров для шкафов SmartRack | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 9195.6663
Tripp Lite | SRGASKET | Tripp Lite Комплект для оптимизации воздушного потока | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 7869.468
Tripp Lite | SRGROUND | Tripp Lite Медная шина заземления для шкафов SmartRack | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 11671.6765
Tripp Lite | SRLADDERATTACH | Tripp Lite Комплект оснастки для крепления кабельроста SRCABLELADDER к стене | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 4067.2595
Tripp Lite | SRSCREWS | Tripp Lite Набор резьбового крепежа – по 50 винтов 12-24 | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 1503.5277
Tripp Lite | SRSKIRT | Tripp Lite Комплект щеточного уплотнителя для шкафов SmartRack | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 5570.7873
Tripp Lite | SRSTABILIZE | Tripp Lite Набор установочных подкладок для шкафов | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 6984.707
Tripp Lite | SRSWITCH | Tripp Lite Комплект для установки магнитного выключателя для дверей на передней и задней панели | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 4597.3615
Tripp Lite | SRVRTRAIL23 | Tripp Lite Комплект направляющих для монтажа 23-in. wide cabinets in 42U racks | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 26260.8005
Tripp Lite | SRXCOOL12K | Tripp Lite Автономный переносный кондиционер | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 95139.1611
Tripp Lite | UPSHDEARKIT | Tripp Lite Комплект усиленных монтажных проушин для крепления с лицевой стороны стоек с опорой на 2 точки | Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам | 4244.589
Tripp Lite | SR25UB | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 25U, собранный | Монтажные шкафы и стойки | 142974.7359
Tripp Lite | SR25UBKD | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 25U, разобранный | Монтажные шкафы и стойки | 139613.9646
Tripp Lite | SR25UBSP1 | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 25U, на ударопрочной палете | Монтажные шкафы и стойки | 172506.6997
Tripp Lite | SR2POST | Tripp Lite Открытая 2-х опорная стойка, 45U | Монтажные шкафы и стойки | 18391.3325
Tripp Lite | SR2POST25 | Tripp Lite Открытая 2-х опорная стойка, 25U | Монтажные шкафы и стойки | 17065.1343
Tripp Lite | SR42UB | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 42U, собранный | Монтажные шкафы и стойки | 159685.2111
Tripp Lite | SR42UBCL | Tripp Lite Шкаф 2-секционный, 42U, собранный | Монтажные шкафы и стойки | 276930.1917
Tripp Lite | SR42UBDP | Tripp Lite Шкаф серверный, 600х1200мм, 42U | Монтажные шкафы и стойки | 223612.4945
Tripp Lite | SR42UBDPWD | Tripp Lite Шкаф телекоммуникационный, 750х1200мм, 42U | Монтажные шкафы и стойки | 278167.7253
Tripp Lite | SR42UBEIS | Tripp Lite Шкаф телекоммуникационный, 42U, NEMA 12-Rated Premium Enclosure | Монтажные шкафы и стойки | 300891.3683
Tripp Lite | SR42UBEXP | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 42U, дополнительный, без боковых панелей | Монтажные шкафы и стойки | 140145.0099
Tripp Lite | SR42UBEXPND | Tripp Lite Шкаф серверный 600мм, 42U, без боковых панелей и дверей (4-х опорная стойка с регулируемыми направляющими) | Монтажные шкафы и стойки | 138376.4311
Tripp Lite | SR42UBG | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 42U, стеклянная дверь | Монтажные шкафы и стойки | 182056.0817
Tripp Lite | SR42UBKD | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 42U, разобранный | Монтажные шкафы и стойки | 132275.5419
Tripp Lite | SR42UBSD | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 42U, глубина 800мм/монтажная глубина 680мм максимум | Монтажные шкафы и стойки | 162692.2666
Tripp Lite | SR42UBSP1 | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 42U, на ударопрочной палете | Монтажные шкафы и стойки | 188510.6867
Tripp Lite | SR42UBTD | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 42U, с теплоотводом | Монтажные шкафы и стойки | 219280.184
Tripp Lite | SR42UBWD | Tripp Lite Шкаф телекоммуникационный, 750мм, 42U, собранный | Монтажные шкафы и стойки | 205487.1562
Tripp Lite | SR42UBWDCL | Tripp Lite Шкаф 2-секционный, телекоммуникационный, 750мм, 42U | Монтажные шкафы и стойки | 328743.418
Tripp Lite | SR42UBZ4 | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 42U, для сейсмически активных зон | Монтажные шкафы и стойки | 300891.3683
Tripp Lite | SR48UB | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 48U, собранный | Монтажные шкафы и стойки | 188687.0729
Tripp Lite | SR48UBCL | Tripp Lite Шкаф 2-секционный, 48U, собранный | Монтажные шкафы и стойки | 335817.733
Tripp Lite | SR48UBEXP | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 48U, дополнительный, без боковых панелей | Монтажные шкафы и стойки | 335817.733
Tripp Lite | SR48UBSP1 | Tripp Lite Шкаф серверный, 600мм, 48U, на ударопрочной палете | Монтажные шкафы и стойки | 229625.6622
Tripp Lite | SR4POST | Tripp Lite Открытая 4-х опорная стойка, 45U | Монтажные шкафы и стойки | 41468.6913
Tripp Lite | SR4POST13 | Tripp Lite Открытая 4-х опорная стойка, 13U | Монтажные шкафы и стойки | 28736.8108
Tripp Lite | SRW10US | Tripp Lite Настенный шкаф SmartRack для стоечного оборудования высотой 10U, черный | Монтажные шкафы и стойки | 39346.3968
Tripp Lite | SRW12US | Tripp Lite Настенный шкаф SmartRack для стоечного оборудования высотой 12U, черный | Монтажные шкафы и стойки | 40761.2598
Tripp Lite | SRW12US33 | Tripp Lite Углубленный настенный шкаф SmartRack для стоечного оборудования высотой 12U, черный | Монтажные шкафы и стойки | 59063.9276
Tripp Lite | SRW12USG | Tripp Lite Настенный шкаф SmartRack для стоечного оборудования высотой 12U со вставкой в передней дверце из материала Plexiglas, черный | Монтажные шкафы и стойки | 43325.9348
Tripp Lite | SRW18US | Tripp Lite Навесной шкаф SmartRack для стоечного оборудования высотой 18U, черный | Монтажные шкафы и стойки | 62247.3693
Tripp Lite | SRW26US | Tripp Lite Навесной шкаф SmartRack для стоечного оборудования высотой 26U, черный | Монтажные шкафы и стойки | 107960.6496
Tripp Lite | SRW6U | Tripp Lite Настенный шкаф SmartRack для стоечного оборудования высотой 6U, черный | Монтажные шкафы и стойки | 19717.5308
Tripp Lite | SRW9U | Tripp Lite Настенный шкаф SmartRack для стоечного оборудования высотой 9U, черный | Монтажные шкафы и стойки | 26260.8005
Tripp Lite | SRWO12US | Tripp Lite Настенный фрейм 12U, 2-х опорный, вращающийся | Монтажные шкафы и стойки | 19717.5308
Tripp Lite | SRWO8U22 | Tripp Lite Настенный фрейм, 2-х опорный, адаптация под 8U, 14U, 22U | Монтажные шкафы и стойки | 16976.4695